Tarea 5:

- Determina el tipo de circuito a instalar en el interior de una vivienda, según corresponda a cada una de las siguientes aplicaciones:

| Aplicación | Circuito |
| --- | --- |
| Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. |  |
| Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. |  |
| Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz |  |
| Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. |  |
| Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. |  |

- Completa la siguiente tabla:

| Circuito de utilización | Interruptor Automático (A) | Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito | Conductores sección mínima mm2 | Tubo o conducto Diámetro externo mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 Iluminación |  |  |  |  |
| C2 Tomas de uso general |  |  |  |  |
| C3 Cocina y horno |  |  |  |  |
| C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico |  |  |  |  |
| C5 Baño, cuarto de cocina |  |  |  |  |
| C8 Calefacción |  |  |  |  |
| C9 Aire acondicionado |  |  |  |  |
| C10 Secadora |  |  |  |  |
| C11 Automatización |  |  |  |  |

- Calcula el grado de electrificación de tu vivienda y justifica tu respuesta. Para ello, observa los diferentes circuitos que contiene y rellena las siguientes tablas:

| Dispone de… | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Secadora |  |  |
| Aire acondicionado |  |  |
| Calefacción eléctrica |  |  |
| Circuito de automatización |  |  |

| Habitación | Nº puntos de luz | Nº tomas de corriente |
| --- | --- | --- |
| Comedor |  |  |
| Pasillo |  |  |
| Cocina |  |  |
| Dormitorio 1 |  |  |
| Dormitorio 2 |  |  |
| Dormitorio 3 |  |  |
| Estudio |  |  |
| Baño 1 |  |  |
| Baño 2 |  |  |
| Vestíbulo |  |  |
| Otros |  |  |
| Total |  |  |

- En el caso anterior, ¿cuál debe ser la potencia que debemos contratar y el valor de corriente del ICP que nos colocará la empresa? ¿Y, si suponemos que queremos alimentar como máximo al mismo tiempo 1/3 de la potencia calculada en el ejercicio anterior?

- Indica el número de circuitos que debe tener una vivienda domótica, en la que vamos a instalar:

35 tomas de corriente, 26 puntos de luz, calefacción, 1 nevera, 3 aires acondicionados, 1 lavadora, sistema de automatización, horno eléctrico, 1 lavavajillas y 1 secadora.

- Indica los dispositivos de protección y sus valores nominales que contendrá el cuadro general de la vivienda del ejercicio 5. Indicar también la sección de los conductores y el diámetro de los tubos protectores.

- Dibuja el esquema unifilar de una vivienda con más de 160 m2 si queremos que contenga únicamente los circuitos mínimos según el REBT para una vivienda de estas características.

Para ello puedes valerte de las herramientas de dibujo de Word, o utilizar cualquier programa que te permita dibujar esquemas unifilares.

- En un circuito de tomas de corriente de uso general se desean conectar 6 receptores de 2,8 A cada uno, 7 de 0,6 A, 2 de 2,3 A y 3 de 4,9 A. Calcula la intensidad prevista para dicho circuito.